## Plan1
O uso da amostragem intencional na determinação da massa líquida de entorpecentes (cocaína, crack e maconha) apreendidos
PLANILHA AUTOMATIZADA PARA A ESTIMATIVA DA MASSA LÍQUIDA DE DROGAS UTILIZANDO A AMOSTRAGEM INTENCIONAL
|  |  | CARACTERÍSTICAS DA BALANÇA UTILIZADA |  | ERROS
POPULAÇÃO |  |  | INCERTEZA PADRÃO DA MEDIDA NA BALANÇA UTILIZADA (u) | 0.005774 | EXPANSÃO DE ERROS SISTEMÁTICOS | ERRO ESTATÍSTICO | ERRO TOTAL
MASSA BRUTA TOTAL DA POPULAÇÃO: (M) |  | GRAMAS | ERRO MÁXIMO PERMITIDO (TOLERÂNCIA) - DE ACORDO COM A TABELA 4 DA PORT. 236/94 INMETRO |  | 0.04
NÚMERO TOTAL DE UNIDADES BRUTAS: (N) |  | UNIDADES
MASSA BRUTA MÉDIA UNITÁRIA DA POPULAÇÃO: (µ) | 0 | GRAMAS POR UNIDADE |  |  | 0
AMOSTRA SELECIONADA |  |  | AMOSTRA COMPLEMENTAR
NÚMERO DE UNIDADES DA AMOSTRA SELECIONADA: (n) | 0 | UNIDADES | NÚMERO DE UNIDADES DA AMOSTRA COMPLEMENTAR (n') | 0
ESCORE k
MASSA BRUTA REAL DAS UNIDADES DA AMOSTRA SELECIONADA DEVE SER IGUAL OU PRÓXIMO DA MASSA IDEAL DA AMOSTRA: (mI) | 0 | GRAMAS POR TANTAS UNIDADES DA AMOSTRA
AMOSTRAGEM INTENCIONAL MASSA BRUTA REAL DA AMOSTRA SELECIONADA: (mS) |  | GRAMAS POR TANTAS UNIDADES DA AMOSTRA | MASSA BRUTA REAL DA AMOSTRA COMPLEMENTAR |  | 0.04
VALOR ABSOLUTO DO DESVIO DA MASSA BRUTA REAL DA AMOSTRA SELECIONADA, EM RELAÇÃO À MASSA BRUTA IDEAL DA AMOSTRA: (¦mI - mS¦) | 0 | GRAMAS POR TANTAS UNIDADES DA AMOSTRA
MASSA BRUTA MÉDIA UNITÁRIA DA AMOSTRA SELECIONADA: | 0 | GRAMAS POR UNIDADE | MASSA BRUTA MÉDIA UNITÁRIA DA AMOSTRA COMPLEMENTAR: | 0 | 0
VALOR ABSOLUTO DO DESVIO DA MASSA BRUTA MÉDIA UNITÁRIA DA AMOSTRA SELECIONADA, EM RELAÇÃO À MASSA BRUTA MÉDIA UNITÁRIA POPULACIONAL: (εs) | 0 | GRAMAS POR UNIDADE | VALOR ABSOLUTO DO DESVIO DA MASSA BRUTA MÉDIA INITÁRIA DA AMOSTRA COMPLEMENTAR, EM RELAÇÃO À MASSA BRUTA MÉDIA UNITÁRIA POPULACIONAL: (εc) | 0 | 0
DESVIO PADRÃO PONDERADO POPULACIONAL: (σ) | 0 | GRAMAS POR UNIDADE |  | 0
NÚMERO TOTAL DE UNIDADES PROPORCIONALMENTE CALCULADO: (ν) | 0 | UNIDADES | (ν) | 0
MASSA LÍQUIDA DE DROGA NA AMOSTRA SELECIONADA: (mDS) |  | GRAMAS POR TANTAS UNIDADES DA AMOSTRA |  | 0 | 0.04
percentagem de drogas na amostra (p) | 0 | 0% |  | 0 | 0
ESTIMATIVA: µD = (µ x p) | 0 |  |  |  | 0
MASSA DAS EMBALAGENS VAZIAS NA AMOSTRA SELECIONADA | 0 | GRAMAS POR TANTAS UNIDADES DA AMOSTRA |  | 0
percentagem de embalagens na amostra (q) | 0 | 0% |  | 0
MASSA MÉDIA UNITÁRIA DAS EMBALAGENS NA AMOSTRA SELECIONADA | 0 | GRAMAS POR TANTAS UNIDADES DA AMOSTRA |  | 0
MASSA LÍQUIDA MÉDIA UNITÁRIA DA DROGA NA AMOSTRA SELECIONADA: | 0 | GRAMAS POR UNIDADE |  | 0 | 0
ESTIMATIVA DA MASSA LÍQUIDA MÉDIA UNITÁRIA DA DROGA NA AMOSTRA SELECIONADA: | 0 | GRAMAS POR UNIDADE |  |  | 0 | 0 | 0
ESTIMATIVA DA MASSA LÍQUIDA TOTAL DA DROGA: (WD) | 0 | GRAMAS |  |  | 0 | 0 | 0
ESTIMATIVA DO PERCENTUAL DE DROGAS NA POPULAÇÃO: (π) | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0%
INTERVALO DE VARIAÇÃO AO NÍVEL DE CONFIANÇA DE 99% (valores em gramas)
|  | Menor | Estimativa da massa líquida de drogas | Maior
| Unitário | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0
| Porcentagem de drogas na população | 0% | 0% | 0%
TUTORIAL
O presente estudo apresenta uma nova proposta para o cálculo da massa líquida de drogas apreendidas, a partir da amostragem intencional, especialmente a maconha, a cocaína e o crack, em grandes quantidades de pequenas unidades embaladas.
Como resultado, foi construída a presente planilha de cálculo automatizada, específica para uma balança de classe II, de capacidade de 6200 gramas, com resolução de 0,01 grama, realizando-se três pesagens. Entretanto, pode ser adaptada para qualquer classe de balanças.
As células de fundo amarelo podem ser preenchidas e modificadas pelo usuário; as demais se encontram protegidas.
O ponto de partida é a aferição da massa bruta da população; este valor é lançado na célula C6.
O número de elementos da população é lançado na célula C7; automaticamente, a massa média bruta unitária da população é exibida na célula C8; a amostra é dimensionada exibindo o valor da célula C10; o escore estatístico é exibido na célula C11; e o valor da massa bruta ideal da amostra é exibido na célula C12.
Então vem o processo da amostragem intencional: o examinador buscará selecionar uma amostra representativa da população, cujo tamanho já foi definido e cuja massa bruta real deve se aproximar tanto quanto possível da massa bruta ideal acima; este é um processo de tentativas, que demanda perspicácia (procurando manter na amostra intencional a homogeneidade ou a heterogeneidade dos elementos da população).
O valor obtido é lançado na célula C13 e os valores pertinentes à amostra complementar são exibidos.
Em prosseguimento, os elementos da amostra intencionalmente selecionada são desembalados, após o que a massa líquida total desses elementos é aferida na balança, cujo valor é lançado na célula C19.
Após este último lançamento, os resultados finais são apresentados em um quadro localizado abaixo da planilha.